## FORSIDEN
Klimakalkulator for reguleringsplaner
BOLIGBYGG
Introduksjon Klimakalkulatoren er utarbeidet som et overordnet og forenklet verktøy for å synliggjøre klimagassutslipp fra sentrale kilder i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Kalkulatoren inneholder også tiltak som kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Utgangspunktet for tiltakslisten er avgrenset til forhold som kommunen kan stille krav til på reguleringsplannivå, eller som forslagsstiller selv kan fastsette i reguleringsbestemmelsene. Det er imidlertid med noen tiltak som faller utenfor dette. Klimakalkulatoren er utarbeidet for å gjelde utbyggingsprosjekter i Lier kommune. Andre typer prosjekter som for eksempel samferdsel omfattes ikke av denne kalkulatoren. Fordi forutsetningene for utslipp for de ulike bebyggelsestypene er såpass ulik er det blitt utarbeidet en kalkulator for boligprosjekter og en kalkulator for næringsbebyggelse. Næringsbebyggelse omfatter kontor, forretningsbygg og industri/verksted. Klimakalkulatoren er ikke en fritekst-kalkulator, og er basert på standard forutsetninger og predefinerte valg. Resultatene er ment som en indikasjon over klimagassutslipp og ikke et absolutt tall. Kalkulatoren erstatter ikke en fullverdig klimagassberegning for et prosjekt.
Bruk av kalkulatoren Klimakalkulatoren er bygd opp i Excel slik at forutsetninger og beregninger er synlige. Utbyggeren skal fylle ut informasjon om utbyggingen i fanen <Utbyggingsinformasjon>. Cellene som skal fylles ut av brukeren er gule.
Klimagassberegningene Klimagassberegningene baserer seg på metodikken beskrevet i NS 3720 Metode for klimgassberegninger for bygninger, noe som legger til rette for et helhetlig bilde av utbyggingsområdenes klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Kalkulatoren beregner utslipp for en antatt levetid på 60 år, da dette er satt som standard beregningsperiode i NS 3720. Kalkulatoren benytter anerkjente utslippsfaktorer og kildene oppgis i fanen <Forutsetninger og beregninger>. Klimagassutslipp oppgis med enhet CO2-ekvivalenter, forkortet CO2e. Enheten sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år Temaene som omfattes av kalkulatoren er: - Materialbruk i bygningsmassen og områder utomhus - Materialtransport til byggeplass og byggefase - Energibruk i drift av bygninger - Arealbruksendringer som følge av utbyggingen - Transport av beboere/brukere
Begrensninger Klimakalkulatoren er ikke en fritekst kalkulator, den er bygd opp med standard forutsetninger og predefinerte scenarioer og enkelte valgmuligheter. Følgelig gir klimakalkulatoren en indikasjon av klimagassutslipp, og ikke et absolutt tall eller detaljert klimagassbudsjett. Videre, fokuserer klimakalkulatoren på utvalgte kilder til vesentlig klimagassutslipp, og hvor det er mulighet til å påvirke disse gjennom reguleringsplanbestemmelser eller krav fra kommunen. Kalkulatoren gir dermed ikke et fult bilde av alt utslipp fra en utbygging, og det er det relative utslippet som er av størst interesse for å vurdere effekten av ulike tiltak og justeringer, samt for kommunen å sammenligne ulike utbyggingsprosjekter med hverandre. Ytterlige kommentarer knyttet til forutsetninger, begrensninger og forbehold gis i fane <Forutsetninger og beregninger>.
Resultater
En oversikt over de beregnede klimagassutslippene for utbyggingsområdet vises i i fanen <Resultat> fordelt på de ulike temaene. Denne fanen er tilpasset i størrelse slik at den kan printes ut eller lagres som PDF. All tekst og resultater genereres automatisk ut ifra brukerens input og valg i fanen <Utbyggingsinformasjon>.
versjon 1.2 - sist oppdatert 21.06.2021, Norconsult.

## Utbyggingsinformasjon
Klimakalkulator for reguleringsplan - Lier kommune - Boligbygg
Klimakalkulatoren er bygd opp med to kolonner. Til venstre er bakgrunnsinformasjon om utbyggingen hvor utbyggeren kan legge inn informasjon om bygningsmasse, asfalterte arealer og avstand til ulike reisemål (gule felt). Basert på bakgrunnsinformasjonen beregner kalkulatoren et klimagassutslipp. Kolonne til høyde inneholder ulike tiltak som utbyggeren kan velge for å senke klimagassutslipp. Kalkulatoren beregner ut nytt klimagassutslipp med tiltak.
TABELL 0 - Generell informasjon om utbyggingsområdet
Fyll ut tabellene med avstanden fra utbyggingsområdet (målt i km) til de gitte destinasjonene. For avstand til bussholdeplass må avstanden velges fra menyen. For kollektivknutepunkt og kjøpesenter er det satt opp alternativer for destinasjon i kolonnen "Sted", som kan velges fra menyen. Alle avstander må være fylt inn for at antall kjørte kilometer som genereres for hvert utbyggingsområde skal kunne beregnes.
| Utbyggingsområde |  | Fyll inn navn
| Dato for utfylling |  | Fyll inn dato
| Avstander til ulike tilbud |  | Sted |  | Avstand en vei(km)
| Bussholdeplass |  |  |  | Velg avstand
| Kollektivknutepunkt |  | Velg kollektivknutepunkt
| Kjøpesenter |  | Velg kjøpesenter
Dagligvarebutikk
Skole/barnehage
| Avstand til ulike destinasjoner |  |  |  | Avstand en vei (km)
| Oslo | Avstand til Skøyen antatt representativ
| Drammen | Avstand til Bragernes torg antatt representativ
| Lier | Avstand til Lier rådhus antatt representativ
| Asker | Avstand til Asker sentrum antatt representativ
| Bærum | Avstand til Sandvika antatt representativ
| TABELL 1 - Bygningsmasse og materialer |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp fra bygningsmasse
| Fyll ut tabellen med antall boenheter og snitt areal (målt som BRA). Det kan velges mellom predefinere bygningskategorier med og uten kjeller. Det kan kombineres ulike bygningstyper. |  |  |  |  | Redusert snitt areal Ved å redusere snitt areal på boligene vil utslipp knyttet til bygningsmasse kunne reduseres. Velg ønsket prosentvis reduksjon.
|  | Kjeller | Antall boenheter | Snitt areal / boenhet | Sum areal | Redusere snitt areal |  | 0%
|  |  |  | (m2 BRA) | (m2 BRA)
| Frittliggende småhus i tre | Nei |  |  | 0
|  | Ja |  |  | 0
| Frittliggende småhus i betong | Nei |  |  | 0 | Lavkarbon betong Betong er et av bygningsmaterialene med høyeste klimagassutslipp og mange produsenter har utviklet betongtyper med lavere klimagassutslipp. Ved å velge en betongtype med lavere klimagassutslipp, kan klimapåvirkning av byggeprosjektet reduseres.
|  | Ja |  |  | 0
| Konsentrert småhusbebyggelse | Nei |  |  | 0
|  | Ja |  |  | 0
| Boligblokk i stål/betong (med kjeller) |  |  |  | 0
| Bolig blokk i tre (med betong kjeller) |  |  |  | 0 |  | Velg betongtype | Lavkarbon B (default)
0
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO2e | Klimagassutslipp over 60 år |  | 0 | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 2 - Asfalterte arealer |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp
| Oppgi totalt areal med asfaltdekke i utbyggingen. Dette inkluderer både kjørevei, parkeringsplasser med mer. Det skal ikke legges inn offentlig redusert areal, kun private arealer og fellesareal. |  |  |  |  | Redusert asfaltert areal Ved å redusere areal dekket med asfalt kan tilhørende utslipp reduseres. Velg en prosentreduksjon i asfaltert areal.
[6 empty] | Prosent reduksjon |  | 0%
| Asfaltert areal (m2) | [5 empty] | Nytt asfaltert areal (m2) | 0
Alternative asfalttyper Det finnes alternative type asfalt som kan bidra til å redusere klimafotavtrykk for utbyggingsprosjektet.
[6 empty] | Velg asfalttype |  | Asfaltgrusbetong (default)
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | tCO2e |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 3 - Byggeplass |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp fra byggefasen
| Mye av klimagassutslippene fra byggefasen kommer fra anleggsmaskinene som benyttes på byggeplassen. I hovedberegningen er det lagt til grunn gjennomsnittlige utslipp fra byggeplass, hvor maskinene går på fossilt diesel. I tillegg vil massetransport bidra til klimagassutslipp fra et utbyggingsområde. Nedenfor skal sum mengde masser som transporteres inn og/eller ut av byggeplassen fylles inn. I tillegg skal det angis en omtrentlig avstand som massene transporteres. |  |  |  |  | Fossilfri byggeplass Ved å stille krav til fossilfri drift av byggeplassen er det mulig å redusere klimagassutslippene fra byggefasen.
[6 empty] | Velg type byggeplassdrift |  | Byggeplass med fossil diesel (default)
Bedre massebalanse
| Massetransport - både inn/ut (tonn) |  |  |  |  | Ved å minimere mengden masser som transporteres inn eller ut av byggeplassen kan man redusere klimagassutslippene fra massetransport.
Transportavstand masser - en vei (km)
[7 empty] | Velg prosent reduksjon i masser | 0%
[7 empty] | Ny mengde masse (tonn) | 0
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  | norsk miks | europeisk miks
|  | Klimagassutslipp over 60 år (anleggsplass) | 0 | 0 | t CO2e |  | Klimagassutslipp over 60 år (anleggsplass) | 0 | 0 | t CO2e
|  | Klimagassutslipp over 60 år (masser) | 0 | 0 | t CO2e |  | Klimagassutslipp over 60 år (masser) | 0 | 0 | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #DIV/0! | #DIV/0!
| TABELL 4 - Energibruk |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp fra energiforbruk
| Energiforbruk i bygninger er en viktig faktor i det totale utslippet i boligens levetid. Utslippstall som vises under baserer seg på standard forbrukstall for småhus og blokk, og at boligene bygges etter TEK17. Det legges også til grunn at all energi til elektriske apparater, oppvarming og varmtvann kommer fra strøm levert av nettselskap. De beregnede klimagassutslippene fra energiforbruk i byggene vises for to scenarioer. Forskjellen er at det benyttes utslippsfaktor for norsk elektrisitetsmiks i det ene scenarioet og utslippsfaktor for europeisk elektrisitetsmiks i det andre. |  |  |  |  | Endre byggestandard Utbyggeren har mulighet til å bygge boligene til en høyere energistandard enn TEK17. Dette vil kunne redusere energibehov til oppvarming, noe som kan gi redusert klimagassutslipp. Velg evt. høyere energistandard for boligene.
[6 empty] | Velg byggestandard |  | Passivhus
Endre energikilder til elektrisitet og varme Kalkulatoren benytter elektrisitet levert av nettselskap som default kilder for både el-spesifikk og varme. Ved å velge en annen sammensetning av energikilder kan det føre til redusert klimagassutslipp. Kalkulatoren inneholder et utvalg scenarioer for energiforsyning.
[6 empty] | Velg energikilder (El-spesifikk) |  | Strøm
[6 empty] | Velg energikilder (varme og varmtvann) |  | Strøm (panelovn/elkjel)
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  | norsk miks | europeisk miks
| Klimagassutslipp over 60 år |  | 0 | 0 | t CO2e | Klimagassutslipp over 60 år |  | 0 | 0 | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #DIV/0! | #DIV/0!
| TABELL 5 - Arealbruksendringer |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp fra arealbruk
| Arealbruksendringer kan potensielt bidra med betydelige klimagassutslipp for et utbyggingsområde. I tabellen skrives det inn hvor stort areal av de definerte arealtypene som omgjøres til bebygd areal. Med bebygd areal menes bebyggelse og anlegg, asfaltert areal og annen teknisk infrastruktur. Oppgi areal på de ulike kategoriene under som vil omgjøres til bebygd areal. For informasjon om skogens bonitet, ser https://kilden.nibio.no/. Dersom bonitet ikke er kjent, velg middels bonitet. |  |  |  |  | Redusere areal som berøres av utbyggingen Ved å redusere andelen areal med vegetasjon som graves opp og berøres av utbyggingen er det mulig å redusere klimagassutslipp. Velg prosentandel reduksjon i beslaglagt areal.
[6 empty] | Velg prosent reduksjon |  | 0%
| Arealtype som endres |  | Areal (m2)
Bebygd areal
Skog, lav bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, høy bonitet
Jordbruksareal/innmarksbeite
Myr
| Sum ubebygd areal som endres |  | 0
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO2e |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 6 - Transport |  |  |  |  | Tiltak for å redusere utslipp fra transport
| Klimagassutslippene fra transport beregnes for utvalgte aktiviteter; arbeidsreiser, handles- og tjenestereiser og omsorgs- og følgereiser. Det er lagt til grunn en transportmiddelfordeling basert på avstanden som er valgt til bussholdeplass. I hovedscenarioet er det antatt at det ikke finnes restriksjoner for parkering eller er spesielt tilrettelagt med gang- og sykkelveier i området. |  |  |  |  | Redusert tilgang til parkering
Reduserte parkeringsmuligheter kan bidra til å redusere andelen som velger å reise med privatbil. Velg "ja" om det legges opp til færre parkeringsplasser ved utbyggingsområdet enn det kommuneplanens norm beskriver.
[7 empty] | Parkeringsrestriksjoner | Nei (default)
Tilrettelegging for gange og sykling
Etablering av gang og sykkelveier kan bidra til at flere velger å sykle eller gå. Velg "ja" om det skal tilrettelegges for dette.
[7 empty] | Tiltak for gange og sykling | Nei (default)
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  | norsk miks | europeisk miks
|  | Klimagassutslipp over 60 år | #N/A | #N/A | t CO2e |  | Klimagassutslipp over 60 år | #N/A | #N/A | t CO2e
[7 empty] | % reduksjon | #N/A | #N/A

## Resultat
Klimakalkulator for reguleringsplaner BOLIGBYGG
Resultatrapport for utbyggingsområde
| Utbyggingsområde: | Fyll inn navn
| Dato: | Fyll inn dato
Forutsetninger for beregningene
|  | Hovedscenario |  | Scenario med tiltak
| Antall boenheter | 0 |  | 0
| Totalt areal (m2 BRA) | 0 |  | 0
| Betongtype | Lavkarbon B (default) |  | Lavkarbon B (default)
| Asfaltert areal (m2) | 0 |  | 0
| Asfalttype | Asfaltgrusbetong (default) |  | Asfaltgrusbetong (default)
| Anleggsmaskiner | Byggeplass med fossil diesel (default) |  | Byggeplass med fossil diesel (default)
| Massetransport (tonn) | 0 |  | 0
| Energiklasse bygg | TEK17 (default) |  | Passivhus
| Energiforsyning, el | Strøm |  | Strøm
| Energiforsyning, varme | Strøm (panelovn/elkjel) |  | Strøm (panelovn/elkjel)
| Arealbruksendring (m2) | 0 |  | 0
| Parkeringsrestriksjoner | Nei (default) |  | Nei (default)
| Tiltak sykkel | Nei (default) |  | Nei (default)
Oppsummering av resultater
| MED EUROPEISK ELMIKS |  | Hovedscenario | Scenario med tiltak
| Bygningsmasse og uteområder |  | 0 | 0
| Byggeplass |  | 0 | 0
| Energibruk |  | 0 | 0
| Arealbruksendring |  | 0 | 0
| Transport |  | #N/A | #N/A
| Totalt over 60 år (tonn CO2e) |  | #N/A | #N/A
| Totalt over 60 år per boenhet (tonn CO2e/boenhet) |  | #N/A | #N/A
| Endring i klimagassutslipp med tiltak: |  | #N/A | tonn CO₂e | = | #N/A
| MED NORSK ELMIKS |  | Hovedscenario | Scenario med tiltak
| Bygningsmasse og uteområder |  | 0 | 0
| Byggeplass |  | 0 | 0
| Energibruk |  | 0 | 0
| Arealbruksendring |  | 0 | 0
| Transport |  | #N/A | #N/A
| Totalt over 60 år (tonn CO2e) |  | #N/A | #N/A
| Totalt over 60 år per boenhet (tonn CO2e/boenhet) |  | #N/A | #N/A
| Endring i klimagassutslipp med tiltak: |  | #N/A | tonn CO₂e | = | #N/A

## Forutsetninger og beregninger
FORUTSETNINGER OG BEREGNINGER
Generell informasjon om kommunen
Befolkningsstatistikk
Statistikk om befolkningen i Lier kommune er hentet fra statistikkbanken til SSB.
| Befolkning og husholdninger i Lier kommune |  |  | Kilder
| Antall husholdninger |  | 11173 | SSB statistikkbanken, 2020
| Antall innbyggerne |  | 27118 | SSB statistikkbanken, 2021
| Antall innbyggerne i arbeidsalder (18-66 år) |  | 17054 | SSB statistikkbanken, 2021
| Arbeidsledighet |  | 1.9% | SSB statistikkbanken, 2019
| Arbeidstakere per boenhet |  | 1.4974 | Beregnet: ("antall i arbeidsalder" - "arbeidsledige") / "antall husholdninger"
| Andel husholdninger med barn, 0-12 år |  | 20% | Beregnet med utgangspunkt i SSB statistikkbanken, 2021
A. Utslipp fra bygningsmasse og materialer
Kalkulatoren er bygd opp med ulike bygningstype med og uten kjeller. For å forenkle kalkulatoren, og unngå behov for detaljert kunnskap over bygningene, er det lagt til grunn standard forutsetninger for de ulike kategoriene (se Tabell A1). Det er benyttet OneClickLCA til beregning av utslippsfaktorene, og det er i hovedsak benyttet default verdier i programvaren. Resultat er utslippsfaktorer per m2 BRA, og disse benyttes til å regne ut sum utslipp basert på data over planlagt utbyggingen. Resultatet gir en indikasjon over størrelsesorden knyttet til bygningsmasse, den gir ikke en nøyaktig klimagassbudsjett for utbyggingen.
TABELL A1 - Utslippsfaktorer bygningsmasse
One Click LCA er benyttet for å beregne utslipp fra bygningsmasse. Denne kalkulatoren skal ikke beregne nøyaktig klimagassutslipp fra bygningsmasse, og det er beregnet utslippsfaktorer for typiske bygningstyper. For frittliggende småhus er det tatt utgangspunkt i en enebolig og for konsentrert småhusbebyggelse er det tatt utgangspunkt i rekkehus. Tabellen under viser forutsetningene som er lagt til grunn i One Click og beregning av utslippsfaktorene. Utslippsfaktoren inkluderer livsløpsfasene materialproduksjon og -transport til byggeplass, byggefase (kapp og svinn), vedlikehold og utskiftninger, samt avhending av bygningsmassen etter 60 år.
| Bygningskategori |  | Areal | Areal | Antall | Bygningsmateriale | Utslippsfaktorer (kg CO2e/m2 BRA)
|  |  | (m2 BTA) | (m2 BRA) | etasjer | (bæresystem) | Betong | Øvrige materialer | Sum utslipp
| Frittliggende småhus i tre | Uten kjeller | 191 | 160 | 2 | Tre | 94.7054 | 215.7259 | 310.4312
|  | Med kjeller | 287 | 240 | 2 + kjeller | Tre, betongkjeller | 73.9507 | 225.4284 | 299.3792
| Frittliggende småhus i betong | Uten kjeller | 191 | 160 | 2 | Betong | 325.5375 | 209.0375 | 534.575
|  | Med kjeller | 287 | 240 | 2 + kjeller | Betong | 305.4625 | 180.2958 | 485.7583
| Konsentrert småhusbebyggelse | Uten kjeller | 676 | 600 | 2 | Tre | 70.7283 | 166.4733 | 237.2017
|  | Med kjeller | 1014 | 900 | 2 + kjeller | Tre, betongkjeller | 51.832 | 168.7602 | 220.5922
| Boligblokk i stål/betong |  | 1000 | 900 | 3 + kjeller | Stål/betong | 100.2007 | 307.0793 | 407.28
| Boligblokk i tre/betong kjeller |  | 1000 | 900 | 3 + kjeller | Tre, betongkjeller | 85.1489 | 207.64 | 292.7889
TABELL A2 - Beregning av utslipp fra bygningsmasse
Kalkulatoren benytter utslippsfaktorene fra Tabell A1 og inndata for prosjektet fra Tabell 1. Beregning av utslipp fra betong holdes adskilt for å kunne synliggjøre effekten knyttet til ulike type betong (se tabell A4).
|  |  | Sum areal (m2 BRA) | Betong |  | Øvrige materialer |  | Sum utslipp
| Bygningskategori |  |  | Utslippsfaktor | Utslipp over 60 år | Utslippsfaktor | Utslipp over 60 år | over 60 år
|  |  |  | (kg CO2e/m2 BRA) | (t CO2e) | (kg CO2e/m2 BRA) | (t CO2e) | (t CO2e)
| Frittliggende småhus i tre | Uten kjeller | 0 | 94.7054 | 0 | 215.7259 | 0 | 0
|  | Med kjeller | 0 | 73.9507 | 0 | 225.4284 | 0 | 0
| Frittliggende småhus i betong | Uten kjeller | 0 | 325.5375 | 0 | 209.0375 | 0 | 0
|  | Med kjeller | 0 | 305.4625 | 0 | 180.2958 | 0 | 0
| Konsentrert småhusbebyggelse | Uten kjeller | 0 | 70.7283 | 0 | 166.4733 | 0 | 0
|  | Med kjeller | 0 | 51.832 | 0 | 168.7602 | 0 | 0
| Boligblokk i stål/betong |  | 0 | 100.2007 | 0 | 307.0793 | 0 | 0
| Boligblokk i tre |  | 0 | 85.1489 | 0 | 207.64 | 0 | 0
|  |  |  | Sum | 0 | Sum | 0 | 0
TABELL A3 - Effekt av redusert boligareal
Kalkulatoren åpner for ulike tiltak knyttet for å redusere klimagassutslipp fra bygningsmassen. Tabell A3 regner ut utslipp fra bygningsmasse med tiltak knyttet til en redusert snitt areal (m2 BRA).
| Reduksjon i snitt areal | Nytt utslipp (t CO2e) over 60 år
|  | Betong | Øvrige materialer | Sum utslipp
| 0% | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | 0
Utslipp med valgt reduksjon:
| 0% | 0 | 0 | 0
TABELL A4 - Effekt av ulike betongtype
Det finnes ulike lavkarbonbetong-produkter på markedet, og valg av lavkarbonbetong kan være med på å redusere klimagassutslipp fra bygningsmassen. One Click LCA benytter lavkarbon B som default, og dette vurderes som en realistisk defaultverdi med tanke på tilgjengelighet i Lier-området. Som valgalternativer er det lagt inn lavkarbonklasse A og Pluss, som har lavere klimagassutslipp per mengdeenhet. Utslippsfaktorene i tabellen er hentet fra Norsk betongforening sin publikasjon 37 Lavkarbonbetong (2020). Beregninger i Tabell A4 tar hensyn til evt. redusert snitt bolig areal gitt i Tabell A3.
| Betongtype | Utslippsfaktor | Reduksjon fra | Sum utslipp (t CO2e) over 60 år
|  | (kg CO2e/m3 betong) | default (%) | Betong | Øvrige materialer | Samlet
| Lavkarbon B (default) | 270 | 0% | 0 | 0 | 0
| Lavkarbon A | 210 | 22.22% | 0 |  | 0
| Lavkarbon Pluss | 160 | 40.74% | 0 |  | 0
|  |  |  | Utslipp med valgt betongtype: | Lavkarbon B (default) | 0
TABELL A5 - Utslipp fra asfalterte arealer
Asfaltert areal benyttes for å beregne utslipp knyttet til asfalt. Kalkulatoren gir mulighet å velge tiltak for å redusere klimagassutslipp fra asfalt, enten ved å redusere asfaltert areal eller ved valg av asfalttyper med lavere klimafotavtrykk. Kalkulatoren forutsetter at asfalt har en 30 års levetid, og må dermed legges på nytt en gang i løpet av et 60-års perspektiv. Utslippstall er dermed doblet for å gjenspeile dette. Utslippsfaktorene for asfalt er hentet fra VegLCA og det er antatt at det legges et 5 cm tykt lag.
| Asfalttype | Opprinnelig asfaltert areal |  |  |  | Redusert asfaltert areal
|  | Asfaltert areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2 asfalt) | Sum utslipp (t CO2e/legging) | Sum utslipp over 60 år (t CO2e) | Asfaltert areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2 asfalt) | Sum utslipp (t CO2e/legging) | Sum utslipp over 60 år (t CO2e)
| Asfaltgrusbetong (default) | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
| Lavtemperaturasfalt | [5 empty] | 6.8 | 0 | 0
| Gjenbruksasfalt | [5 empty] | 6 | 0 | 0
| Valgmuligheter |  |  |  | Utslipp med valgt asfalttype: |  | Asfaltgrusbetong (default) |  | 0
| Prosentreduksjon | 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TABELL A6 - Utslipp fra byggeplass, anleggsmaskiner
Utslippsfaktoren som benyttes for å beregne klimagassutslipp fra byggeplass er hentet fra One Click LCA. Utslippsfaktoren som er brukt er definert som "Gjennomsnittlig byggeplasspåvirkning i Norden" og inkluderer utslipp både fra avfall som genereres på byggeplassen og drivstofforbruk til anleggsmaskiner. Som default brukes utslippsfaktor for byggeplass med dieseldrevne maskiner, mens ved valg av fossilfri byggeplass er det antatt at maskinene benytter biodiesel. Utslippsfaktoren for utslippsfri byggeplass er utledet fra energiforbruket gitt for de andre utslippsfaktorene fra One Click LCA. Her er energiforbruket i form av diesel omregnet til elektrisk energi som kreves i byggeprosessen.
| Type byggeplassdrift |  | Sum areal (m2 BRA) | Utslippsfaktor, med norsk elmiks (kg CO2e/m2 BRA) | Utslippsfaktor, med EU elmiks (kg CO2e/m2 BRA) | Utslipp, med norsk elmiks (tonn CO2e) | Utslipp, med EU elmiks (tonn CO2e)
| Byggeplass med fossil diesel (default) |  | 0 | 20.5 | 32.66 | 0 | 0
| Fossilfri byggeplass med biodiesel |  |  | 7.7 | 19.895 | 0 | 0
| Utslippsfri byggeplass med elektrisitet |  |  | 1.955 | 21.39 | 0 | 0
|  |  | Utslipp med valgt byggeplassdrift: | Byggeplass med fossil diesel (default) |  | 0 | 0
TABELL A7 - Utslipp fra byggeplass, massetransport
Klimagassutslippene fra massetransport beregnes ut ifra antall tonn masser og avstanden som er lagt inn av brukeren i tabell 3. Utslippsfaktoren for transporten er hentet fra One Click LCA, og det er antatt at massene transporteres med lastebil. Det beregnes både utslipp for opprinnelig mengde masser som legges inn, samt utslipp ved valgt prosentvis reduksjon av masser. Kalkulatoren bruker samme utslippsfaktor for både lastebil med og uten last.
|  | Opprinnelig mengde masser |  |  |  | Redusert mengde masser
| Massetransport | Mengde masser (tonn) | Distanse en vei (km) | Utslippsfaktor (kg CO2e/tonn.km) | Utslipp t/r (tonn CO2e) | Mengde masser (tonn) | Distanse en vei (km) | Utslippsfaktor (kg CO2e/tonn.km) | Utslipp t/r (tonn CO2e)
| Transport med lastebil | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
Valgmuligheter
| Prosent reduksjon | 0%
20%
40%
60%
80%
100%
B. Energibruk i bygningsmassen
Kalkulatoren er bygd opp med utgangspunkt i standard faktorer for energiforbruk i bolig. Disse benyttes til å beregne netto energibehov for bygningsmassen. Utslippsfaktorene er avhengig av hvilke energikilder som benyttes, og fordelingen mellom disse. Kalkulatoren inkluderer flere typiske scenarioer for fordeling av energikilder i boliger, og utbyggeren skal velge det scenarioet som vurderes som mest relevant. Det bør bemerkes at utslipp fra energikilder kun gir en indikasjon over faktisk forbruk og utslipp. Faktisk forbruk er avhengig av flere forhold, bl.a. beboernes faktisk forbruk og drift/valg av energikilder mm. Det vil ikke være en garanti at beboerne vil bruke en energikilde i driftsfasen.
TABELL B1 - Totalt netto energibehov
Standard tall for energiforbruk i småhus (enebolig og rekkehus) og boligblokk er hentet fra TEK 17 sine energirammer. Tallene for lavenergibygning og passivhus er beregnet fra NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger, med årsmiddeltemperatur 5.7 (forbrukerradet.no). Disse forbrukstallene benyttes til å regne ut totalt årlig energiforbruk i bygningsmassen.
| Energiklasse (kWt/m2 BRA/år) | Boligtype
|  | Småhus (frittstående og konsentrert bebyggelse) | Boligblokk
| TEK17 (default) | 110 | 95
| Lavenergi | 96.7 | 88.7
| Passivhus | 79.1 | 73.7
TABELL B2 - Utslipp fra ulike energikilder
Kalkulatoren regner ut utslipp i et 60-års perspektiv. Utslippsfaktorene for elektrisitet og fjernvarme baserer seg på forventet gjennomsnittstall for utslipp fra 2015 - 2075. Dette 60-årsgjennomsnittet antar at utslippene fra elektrisitet vil avta lineært til 2050 og forbli på det nivået til slutten av perioden. For fjernvarme er det antatt at utslippene vil være tilnærmet lik null i 2050. Dette antas å gi et representativt bilde av energirelaterte utslipp over et byggs livsløp. For å tilfredsstille krav til datagrunnlag for elektrisitet fra nett iht. NS 3720, benyttes det to ulike scenarioer for elektrisitetsforsyning; norsk og europeisk forbruksmiks. Utslippsfaktorene for solceller er hentet fra NS 3720 og inkluderer materialutslippet fra produksjon av solcellene. De øvrige tekniske systemene for de ulike energiforsyningsløsningene ser bort fra utslippet i produktstadiet, og inkluderer kun utslipp i driftsfasen. Utslippsfaktorene for varmepumpe er basert på utslippet fra elektrisitet, men medregnet gjeldende virkningsgrad slik at energiforbruket, og dermed også utslippene, reduseres.
| Energikilde |  | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Kilde/kommentar
| Elektrisitet | Norsk el-miks | 18 | NS3720 tabell B.1, NO (gjennomsnitt 2015-2075)
|  | Europeisk el-miks | 136 | NS3720 tabell B.1, EU28+NO (gjennomsnitt 2015-2075)
| Solcelle |  | 102 | NS3720 tabell B.1, solenergi = 13-190 g CO2e/kWt, benyttet et gjennomsnitt
| Varmepumpe (luft-luft) | Norsk el-miks | 8.2569 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,18)
|  | Europeisk el-miks | 62.3853 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,18)
| Varmepumpe (væske-vann) | Norsk el-miks | 7.3469 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,45)
|  | Europeisk el-miks | 55.5102 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,45)
| Fjernvarme |  | 89.2 | One Click LCA, fjernvarme i Norge, forventet gjennomsnitt over neste 60 år
| Ved |  | 22 | Futurebuilts regneregler. Systemvirkningsgrad satt til 0,64 hentet fra NS3031.
| Solfanger |  | 80 | Antakelse, antatt litt lavere enn solceller.
TABELL B3 - Beregning av utslipp fra energiforsyning - default (100% elektrisitet fra nettet)
Default beregning av utslipp fra energiforsyning i kalkulatoren baserer seg på TEK17 standard og bruk av 100 % elektrisitet fra nettet til oppvarming og alt elektrisk utstyr. Tabell B7 inneholder en beregning av default utslipp etter eventuelle tiltak er valgt.
| Bygningstype | Sum areal (m2) | Energiforbruk (kWt/m2/år) | Sum forbruk (kWt/år) | Norsk miks |  | Europeisk miks
[5 empty] | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år) | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år)
| Småhus (frittliggende og konsentrert) | 0 | 110 | 0 | 18 | 0 | 136 | 0
| Boligblokk | 0 | 95 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Sum | 0 | Sum | 0
[5 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0
TABELL B4 - Scenarioer for energiforsyning (El-spesifikk)
Tabellen under gir flere scenarioer for energiforsyning til boligene. Energibehovet er delt mellom el-spesifikk og varme/tappevann, og en fordeling av energikildene er gjort for begge disse kategoriene. Denne tabellen gjelder fordeling for el-spesifikk. Kalkulatoren legger til grunn at den samme fordelingen gjelder alle boliger i utbyggingen.
| Scenario | Fordeling energikilder (%) |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  | Elektrisitet fra nettet | Sol | Norsk miks | Europeisk miks
| Strøm | 100% |  | 18 | 136
| Strøm og solceller | 95% | 5% | 22.2 | 134.3
|  | Utslipp med valgt energikilde: | Strøm | 18 | 136
TABELL B5 - Scenarioer for energiforsyning (varme/tappevann)
Tabellen under gir flere scenarioer for energiforsyning til boligene. Energibehovet er delt mellom El-spesifikk og varme/tappevann, og en fordeling av energikildene er gjort for begge disse kategoriene. Denne tabellen gjelder energiforsyning for varme og tappevann. Kalkulatoren legger til grunn at den samme fordelingen gjelder alle boliger i utbyggingen.
| Scenario | Fordeling energikilder (%) | [5 empty] | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  | Elektrisitet fra nettet | Varmepumpe (luft) | Varmepumpe (væske) | Fjernvarme | Ved | Solfanger | Norsk miks | Europeisk miks
| Strøm (panelovn/elkjel) | 100% | [5 empty] | 18 | 136
| Strøm og varmepumpe (luft-luft) | 40% | 60% |  |  |  |  | 12.1541 | 91.8312
| Strøm og varmepumpe (væske-vann) | 15% |  | 85% |  |  |  | 8.9449 | 67.5837
| Strøm og vedfyring | 60% |  |  |  | 40% |  | 19.6 | 90.4
| Strøm og solfanger (tappevann) | 70% |  |  |  |  | 30% | 36.6 | 119.2
| Fjernvarme |  |  |  | 100% |  |  | 89.2 | 89.2
[6 empty] | Utslipp med valgt energikilde: | Strøm (panelovn/elkjel) | 18 | 136
TABELL B6 - Fordeling av energiforbruk mellom el-spesifikk og varme
Tabellen under viser fordeling mellom energiforbruk til el-spesifikk og varme. Ved høyere bygningsstandard (f.eks. lavenergi/passivhus) vil det være mindre varmebehov i boligen, og andel energiforbruk knyttet til varmen vil dermed være lavere. Fordelingen i denne tabellen benyttes for å regne ut en samlet utslippsfaktor basert på valg av energikilde gitt i tabell B4 og B5. Fordeling av energibehovet mellom el-spesifikk og varme baserer seg på fordelingen gitt i One Click LCA.
| Energiklasse | Småhus (frittliggende og konsentrert) |  |  |  | Boligblokk
|  | Fordeling energikilder (%) |  | Samlet utslipp (gCO2e/kWt) |  | Fordeling energikilder (%) |  | Samlet utslipp (gCO2e/kWt)
|  | El-spesifikk | Varme/tappevann | Norsk miks | Europeisk miks | El-spesifikk | Varme/tappevann | Norsk miks | Europeisk miks
| TEK17 (default) | 30% | 70% | 18 | 136 | 35% | 65% | 18 | 136
| Lavenergi | 35% | 65% | 18 | 136 | 40% | 60% | 18 | 136
| Passivhus | 40% | 60% | 18 | 136 | 45% | 55% | 18 | 136
TABELL B7 - Beregning av utslipp fra energiforsyning - med tiltak
Utslipp fra energiforbruk i bygningsmasse beregnes ut fra sum areal oppgitt for utbyggingen, valgt bygningsstandard og valgt scenario for fordeling av energikilder. Netto forbruk beregnes for bygningsmasse, og utslippsfaktor basert på valgt scenario for fordeling av energikilder benyttes for å beregne netto utslipp. Årlig utslipp er deretter omgjort til utslipp fra levetiden (60 år).
| Bygningstype | Sum areal (m2) | Valgt standard | Energiforbruk (kWt/m2) | Sum forbruk (kWt/år) | Norsk miks |  | Europeisk miks
[6 empty] | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år) | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år)
| Enebolig og rekkehus | 0 | Passivhus | 79.1 | 0 | 18 | 0 | 136 | 0
| Blokk | 0 |  | 73.7 | 0 | 18 | 0 | 136 | 0
[6 empty] | Sum | 0 | Sum | 0
[6 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0
C. Arealbruksendringer
Arealbruksendringer vil resultere i utslipp av klimagasser da det organiske materialet som er lagret i vegetasjonen og jordsmonnet som graves opp og fjernes vil brytes ned og karbon vil frigis. Kalkulatoren inkluderer ulike arealtyper hvor det kan angis hvor stort areal av hver type som går tapt som følge av utbyggingen. Utslippsfaktorene som er lagt til grunn representerer et scenario hvor alt biologisk materiale som finnes i vegetasjon og jord vil brytes ned og føre til utslipp av klimagasser. Hvor mye karbon som frigis vil avhenge av hva som skjer med massene etter at de er gravd opp og hvor mye som eventuelt ender opp på deponi og hvor mye som brukes til andre formål. Om arealet var bebygd eller uten økologisk verdi før utbyggingen beregnes det ikke klimagassutslipp for dette arealet.
TABELL C1 - Utslippsfaktorer for arealbruksendringer
Utslippsfaktorene som er benyttet i beregningene av klimagassutslipp fra arealbruksendringer er hentet fra VegLCA. For disse utslippsfaktorene er det lagt til grunn at alt karbon som finnes i vegetasjon og jordsmonn frigis og at dette skjer over en periode på 60 år. I utslippsfaktoren for skog er både karbonet i vegetasjonen (trær) og skogbunnen medregnet. Det er differensiert mellom skog meg lav, middels og høy bonitet, hvor boniteten sier noe om skogens produksjonsevne.
| Arealtype | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2)
| Bebygd areal | 0
| Skog, lav bonitet | 60
| Skog, middels bonitet | 68.3
| Skog, høy bonitet | 79.9
| Jordbruksareal/innmarksbeite | 55.1
| Myr | 201.9
TABELL C2 - Beregning av utslipp fra arealbruksendring
Utslippene fra arealbruksendringen beregnes ut ifra total areal som berøres av utbyggingen. For å finne arealtypene som finnes i utbyggingsområdet kan NIBIO sin ressurs "Kilden" benyttes (kilden.nibio.no). Her oppgis også boniteten i skogsområder.
| Arealtype | Omgjort areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2) | Utslipp (t CO2e)
| Bebygd areal | 0 | 0 | 0
| Skog, lav bonitet | 0 | 60 | 0
| Skog, middels bonitet | 0 | 68.3 | 0
| Skog, høy bonitet | 0 | 79.9 | 0
| Jordbruksareal (inkl. innmarksbeite) | 0 | 55.1 | 0
| Myr | 0 | 201.9 | 0
|  |  | Sum levetid (60 år) | 0
TABELL C3 - Utslipp ved redusert areal som omgjøres
Ved valg av tiltaket som går på reduksjon av berørt areal legges det til grunn at alle de valgte arealtypene reduseres like mye (om utbyggingsområdet inneholder flere arealtyper). Dette er en forenkling og det er f.eks. ikke mulig å spesifisere at kun en gitt arealtype berøres av reduksjonen. Reduksjonen i utslipp vil derfor være proporsjonal med valgt reduksjon av areal.
| Valgt reduksjon | Opprinnelig utslipp (t CO2e) | Redusert utslipp (t CO2e)
| 0% | 0 | 0
Valgmuligheter
| Prosent reduksjon | 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
D. Transport
Kalkulatoren inkluderer beregning av klimagassutslipp fra arbeidsreiser, handels- og tjenestereiser, samt omsorg- og følgereiser som genereres av beboerne i utbyggingsområdet. Kalkulatoren beregner klimagassutslippene fra personbiler, basert på transportmiddelfordelingen i kommunen for en gitt type reise. Om beboerne benytter kollektivt, går eller sykler til destinasjonen er dette i denne sammenheng antatt å være klimanøytralt.
TABELL D1 - Fordeling av biltyper i Lier kommune
Fordelingen er hentet fra SSB sin tabell nr. 11823 Registrerte kjøretøy etter drivstofftype fra år 2019, som viser fordelingen mellom typer personbiler i kommunen. I tabellen er ladbare og ikke-ladbare diesel- og bensinhybrider slått sammen med hhv. rene diesel og bensinbiler. Biltyper med andre drivstoff er antatt neglisjerbare da disse utgjorde en minimal del av den totale bilbestanden i kommunen. For å reflektere endringen i kjøretøybestanden 60 år frem i tid, og ta høyde for at andelen elbiler vil øke, er det benyttet et gjennomsnitt for 2020-2079 i beregningene. Gjennomsnittet er basert på en framskriving av kjøretøyparken av TØI, og NB19-banen er benyttet.
|  | Basert på nåværende fordeling |  | Fremskrevet
| Type bil | Antall, 2019 | Prosentvis andel, 2019 | Prosentvis andel, 2020-2079
| Diesel (inkl. hybrider) | 6211 | 42.53% | 7.5%
| Bensin (inkl. hybrider) | 6590 | 45.13% | 20.4%
| Elektrisk | 1802 | 12.34% | 72.2%
| Sum | 14603 | 100% | 100.1%
TABELL D2 - Utslippsfaktorer for transportmidler
Utslippsfaktorene som er lagt til grunn for ulike biltyper er hentet fra NS 3720 tabell C.1. Det er tatt utgangspunkt i mellomstor personbil. Utslippsfaktoren inkluderer klimagassutslipp fra forbrenning av drivstoff, produksjon av drivstoff, samt produksjonen av bilen og infrastruktur. Utslippsfaktoren er oppgitt både for norsk og europeisk elektrisitetsmiks, da karbonintensiteten til elektrisiteten vil påvirke klimagassutslippene fra elbiler.
| Type bil | Utslippsfaktor med norsk elmiks (g CO2e/km) | Utslippsfaktor med europeisk elmiks (g CO2e/km)
| Diesel | 280 | 280
| Bensin | 320 | 320
| Elektrisk | 140 | 160
| Gjennomsnitt bilpark | 187.36 | 201.8
TABELL D3 - Transportmiddelfordeling
Transportmiddelfordelingen som er lagt til grunn er hentet fra RVU for Buskerudbyen utført av Urbanet Analyse i 2018. Fordelingen av arbeidsreiser og service- og tjenestereiser er gjeldende for Lier kommune. Fordelingen av følge- og omsorgsreiser, som her er antatt å representere turer til/fra skole og barnehage, er gjeldende for Buskerudbyen og antatt representativ for Lier kommune. I RVUen finnes også oversikt over befolkningens avstand til nærmeste kollektivholdeplass. Et vektet gjennomsnitt av alle svarene for Lier kommune viste en gjennomsnittlig avstand på 940 m. Det er derfor antatt at transportmiddelfordelingen som fremkom i analysen er gjeldende for intervallet 0,5 - 1 km som vist i tabellen. Avstandens påvirkning på kortere eller lengre avstand til holdeplass er antatt basert på den ordinære fordelingen. Fordelingene er antatt gjeldene for avstand til bussholdeplass med tilbud til destinasjon og frekvens 30 min eller bedre.
|  | Arbeidsreiser |  | Handels- og tjenestereiser |  | Følge- og omsorgsreiser
| Velg avstand | Andel privat bil | Andel kollektivt, gange og sykkel | Andel privat bil | Andel kollektivt, gange og sykkel | Andel privat bil | Andel kollektivt, gange og sykkel
| under 0,5 km | 70% | 30% | 83% | 17% | 82% | 18%
| 0,5 - 1 km | 74% | 26% | 87% | 13% | 86% | 14%
| 1 - 2 km | 78% | 22% | 91% | 9% | 90% | 10%
| over 2 km | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
TABELL D4 - Kollektivknutepunkter og handelsdestinasjoner
Brukeren kan velge mellom kollektivknutepunktene og kjøpesentrene som er vist listene nedenfor. Avstanden fra utbyggingsområdet til kollektivknutepunkt og kjøpesenter legges inn i fanen "Utbyggingsinformasjon".
| Kollektivknutepunkt |  | Kjøpesenter
| Velg kollektivknutepunkt |  | Velg kjøpesenter
| Lierbyen |  | Liertoppen
| Brakerøya stasjon |  | Drammen
| Lier stasjon |  | -
Asker stasjon
-
TABELL D5 - Arbeidsreiser: Reisemønster
Det er tatt utgangspunkt i at et årsverk i gjennomsnitt består av 230 arbeidsdager. Dette tallet gir en pekepinn på hvor mange arbeidsreiser som genereres per boenhet årlig.
| Forutsetning | Antall | Kommentar
| Arbeidsdager per år | 230
| Arbeidsreiser per år | 460 | Antar to reiser per dag (tur/retur arbeidsplassen)
| Arbeidstakere per boenhet | 1.4974 | Basert på tall fra SSB (angitt i avsnitt generell informasjon)
| Arbeidsreiser per boenhet per år | 688.7844 | Beregnet fra "arbeidsreiser per år" og "arbeidstakere per boenhet"
TABELL D6 - Arbeidsreiser: Destinasjon
Destinasjonen for arbeidsreiser for bosatte i Lier kommune er hentet fra SSB sin tabell nr. 03321 "Sysselsatte (15-74 år), pendlingsstrømmer" fra 2019. De fem destinasjonene hvor flesteparten av kommunens innbyggere pendler til er inkludert i kalkulatoren. Disse destinasjonene utgjør destinasjonen for omtrent 90 % av de sysselsatte. Det er også lagt inn kollektivknutepunkt som valgmulighet for å reflektere at mange av reisene til f.eks. Oslo benytter tog/buss videre fra et kollektivknutepunkt (f.eks. busstasjon eller togstasjon). Kalkulatoren benytter RVU Buskerudbyen for å gi en antagelse om andel arbeidsreiser som benytte kollektivknutepunkter.
| Destinasjon | Andel | Avstand en vei (km) | Kommentar
| Oslo | 13.75% | 0 | Avstand til Skøyen antatt representativ
| Drammen | 17.75% | 0 | Avstand til Bragernes torg antatt representativ
| Lier | 38% | 0 | Avstand til Lier rådhus antatt representativ
| Asker | 10.75% | 0 | Avstand til Asker sentrum antatt representativ
| Bærum | 6.75% | 0 | Avstand til Sandvika antatt representativ
| Velg kollektivknutepunkt | 13% | 0 | Destinasjon valgt av utbygger som nærmeste kollektivknutepkt.
|  | Vektet gjennomsnittlig avstand til arbeidsdestinasjoner | 0
TABELL D7 - Handels- og tjenestereiser: Reisemønster
Det er lagt til grunn at hver boenhet handler dagligvarer og tar turen til kjøpesenter et visst antall ganger i uken. Det er også lagt til grunn at den andelen av boenhetene som har barn frakter og henter barn på skole eller i barnehage et visst antall ganger. Disse turene brukes videre i tabell D8 for å beregne antall kjørte kilometer per år basert på ulike reiseformål.
| Forutsetning | Antall | Kommentar
| Turer til dagligvarebutikk (per uke) | 6 | Det antas at hver boenhet i gjennomsnitt handler dagligvarer 3 ganger per uke, dvs. at strekningen kjøres 6 ganger når man regner tur/retur.
| Turer til dagligvarebutikk (per år) | 312
| Turer til kjøpesenter (per uke) | 1 | Det antas at hver boenhet i gjennomsnitt reiser på kjøpesenter 0,5 ganger per uke, dvs. at strekningen kjøres 1 gang når man regner tur/retur.
| Turer til kjøpesenter (per år) | 52
| Turer til skole/bhg (per uke) | 10 | Det antas at barn fraktes til skole og barnehage 5 ganger per uke, dvs. at strekningen kjøres 10 ganger når man regner tur/retur. Det er lagt til grunn 38 skoleuker per år.
| Turer til skole/bhg (per år) | 380
TABELL D8 - Kjørte kilometer som genereres for ulike formål
Tabellene nedenfor beregner hvor mange kjørte kilometer som genereres for hhv. arbeidsreiser, handels- og tjenestereiser, samt omsorgs- og følgereiser per år for det gitte utbyggingsområdet.
Arbeidsreiser
| Antall arbeidstakere (pers) | 0
| Turer til arbeid (tur/pers.år) | 460
| Vektet avstand arbeidsplass (km) | 0
| Totale kjørte kilometer (km/år) | 0
Handels- og tjenestereiser
| Antall boenheter (boenhet) | 0
| Turer til dagligvare (tur/boenhet.år) | 312
| Avstand til dagligvare (km/tur) | 0
| Turer til kjøpesenter (tur/boenhet.år) | 52
| Avstand til kjøpesenter (km/tur) | 0
| Totale kjørte kilometer (km/år) | 0
Omsorgs- og følgereiser
| Antall boenheter med barn (boenhet) | 0
| Turer til skole/bhg (tur/boenhet.år) | 380
| Avstand til skole/bhg (km/tur) | 0
| Totale kjørte kilometer (km/år) | 0
TABELL D9 - Beregning av utslipp fra transport
Klimagassutslipp for transporten som genereres fra utbyggingsområdet beregnes i denne tabellen. Andelen privatbil som legges til grunn er basert på valget som ble gjort i fanen "Utbyggingsinformasjon" for avstand til bussholdeplass. Kjørt distanse per år stammer fra tabell D8 og utslippsfaktorene for bilparken er et gjennomsnitt over 60 år som beregnet i tabell D2.
| Type reise | Valgt nærhet til bussholdeplass | Andel privatbil basert på valgt nærhet til holdeplass | Distanse (km/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/NO el (g CO2e/km) | Utslipp NO (t CO2e/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/EU el (g CO2e/km) | Utslipp EU (t CO2e/år)
| Arbeidsreiser | Velg avstand | #N/A | 0 | 187.36 | #N/A | 201.8 | #N/A
| Handels- og tjenestereiser |  | #N/A | 0 |  | #N/A |  | #N/A
| Omsorgs- og følgereiser |  | #N/A | 0 |  | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | Sum per år | #N/A | Sum per år | #N/A
[5 empty] | Sum levetid (60 år) | #N/A | Sum levetid (60 år) | #N/A
Tabell D10 - Beregning av utslipp fra transport med med tiltak - parkering
Ved valg av parkeringsrestriksjoner eller tilrettelegging for sykkel vil andel privatbil reduseres med to prosentpoeng for hvert av de valgte tiltakene.
| Type reise | Parkeringsrestriksjoner | Andel privatbil gitt valgte parkeringsrestriksjoner | Tilrettelegging for sykkel | Andel privatbil gitt valgt tilrettelegging for sykkel | Distanse (km/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/NO el (g CO2e/km) | Utslipp NO (t CO2e/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/EU el (g CO2e/km) | Utslipp EU (t CO2e/år)
| Arbeidsreiser | Nei (default) | #N/A | Nei (default) | #N/A | 0 | 187.36 | #N/A | 201.8 | #N/A
| Handels- og tjenestereiser |  | #N/A |  | #N/A | 0 |  | #N/A |  | #N/A
| Omsorgs- og følgereiser |  | #N/A |  | #N/A | 0 |  | #N/A |  | #N/A
[7 empty] | Sum per år | #N/A | Sum per år | #N/A
[7 empty] | Sum levetid (60 år) | #N/A | Sum levetid (60 år) | #N/A