## FORSIDEN
Klimakalkulator for reguleringsplaner
NÆRINGSBYGG
Introduksjon Klimakalkulatoren er utarbeidet som et overordnet og forenklet verktøy for å synliggjøre klimagassutslipp fra sentrale kilder i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Kalkulatoren inneholder også tiltak som kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Utgangspunktet for tiltakslisten er avgrenset til forhold som kommunen kan stille krav til på reguleringsplannivå, eller som forslagsstiller selv kan fastsette i reguleringsbestemmelsene. Det er imidlertid med noen tiltak som faller utenfor dette. Klimakalkulatoren er utarbeidet for å gjelde utbyggingprosjekter i Lier kommune. Andre typer prosjekter som for eksempel samferdsel omfattes ikke av denne kalkulatoren. Fordi forutsetningene for utslipp for de ulike bebyggelsestypene er såpass ulik er det blitt utarbeidet en kalkulator for boligprosjekter og en kalkulator for næringbebyggelse. Denne kalkulatoren gjelder for næringsbebyggelse, som omfatter kontor, forretningbygg og industri/verksted. Klimakalkulatoren er ikke en fritekst-kalkulator, og er basert på standard forutsetninger og predefinerte valg. Resultatene er ment som en indikasjon over klimagassutslipp og ikke et absolutt tall. Kalkulatoren erstatter ikke en fullverdig klimagassberegning for et prosjekt.
Bruk av kalkulatoren Klimakalkulatoren er bygd opp i Excel slik at forutsetninger og beregninger er synlige. Utbyggeren skal fylle ut informasjon om utbyggingen i fanen <Utbyggingsinformasjon>. Cellene som skal fylles ut av brukeren er gule.
Klimagassberegningene Klimagassberegningene baserer seg på metodikken beskrevet i NS 3720 Metode for klimgassberegninger for bygninger, noe som legger til rette for et helhetlig bilde av utbyggingsområdenes klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Kalkulatoren beregner utslipp for en antatt levetid på 60 år, da dette er satt som standard beregningsperiode i NS 3720. Kalkulatoren benytter anerkjente utslippsfaktorer og kildene oppgis i fanen <Forutsetninger og beregninger>. Klimagassutslipp oppgis med enhet CO2-ekvivalenter, forkortet CO2e. Enheten sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år Temaene som omfattes av kalkulatoren er: - Materialbruk i bygningsmassen og områder utomhus - Materialtransport til byggeplass og byggefase - Energibruk i drift av bygninger - Arealbruksendringer som følge av utbyggingen - Transport av beboere/brukere
Begrensninger Klimakalkulatoren er ikke en fritekst kalkulator, den er bygd opp med standard forutsetninger og predefinerte scenarioer og enkelte valgmuligheter. Følgelig gir klimakalkulatoren en indikasjon av klimagassutslipp, og ikke et absolutt tall eller detaljert klimagassbudsjett. Videre, fokuserer klimakalkulatoren på utvalgte kilder til vesentlig klimagassutslipp, og hvor det er mulighet til å påvirke disse gjennom reguleringsplanbestemmelser eller krav fra kommunen. Kalkulatoren gir dermed ikke et fult bilde av alt utslipp fra en utbygging, og det er det relative utslippet som er av størst interesse for å vurdere effekten av ulike tiltak og justeringer, samt for kommunen å sammenligne ulike utbyggingsprosjekter med hverandre. Ytterlige kommentarer knyttet til forutsetninger, begrensninger og forbehold gis i fane <Forutsetninger og beregninger>.
Resultater
En oversikt over de beregnede klimagassutslippene for utbyggingsområdet vises i i fanen <Resultat> fordelt på de ulike temaene. Denne fanen er tilpasset i størrelse slik at den kan printes ut eller lagres som PDF. All tekst og resultater genereres automatisk ut ifra brukerens input og valg i fanen <Utbyggingsinformasjon>.
versjon 1.2 - sist oppdatert 22.06.2021, Norconsult.

## Utbyggingsinformasjon
Klimakalkulator for reguleringsplan - Lier kommune - Næringsbygg
Klimakalkulatoren er bygd opp med to kolonner. Til venstre er bakgrunnsinformasjon om utbyggingen hvor utbyggeren kan legge inn informasjon om bygningsmasse, asfalterte arealer og avstand til ulike reisemål (gule felt). Basert på bakgrunnsinformasjonen beregner kalkulatoren et klimagassutslipp. Kolonnen til høyde inneholder ulike tiltak som utbyggeren kan velge for å senke klimagassutslipp. Kalkulatoren beregner ut nytt klimagassutslipp med tiltak.
TABELLL 0 - Generell informasjon om utbyggingsområdet
Fyll ut tabellene med avstanden fra utbyggingsområdet (målt i km) til de gitte destinasjonene. Alle avstander må være fylt inn for at antall kjørte kilometer som genereres for hvert utbyggingsområde skal kunne beregnes.
| Utbyggingsområde |  | Fyll inn navn
| Dato for utfylling |  | Fyll inn dato
| Avstand fra ulike destinasjoner |  |  |  | Avstand en vei (km)
| Lier | Avstand til Lier rådhus antatt representativ
| Drammen | Avstand til Bragernes torg antatt representativ
| Asker | Avstand til Asker sentrum antatt representativ
| Oslo | Avstand til Skøyen antatt representativ
| Øvre Eiker | Avstand til Hokksund antatt representativ
| Bærum | Avstand til Sandvika antatt representativ
| TABELL 1 - Bygningsmasse og materialer | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp fra bygningsmasse
| Det kan velges mellom tre predefinerte bygningskategorier, med to materialvalg inne hvert alternativ. Fyll ut tabellen med totalt areal (målt som BRA) som skal bygges av hver bygningstype. Om det bygges et kombinert bygg, f.eks. forretning med kontor på toppen legges arealet for de respektive bygningstypene inn under hver sin kategori. | [5 empty] | Redusert totalt areal Ved å redusere totalt areal på byggene vil utslipp knyttet til bygningsmasse kunne reduseres. Velg ønsket prosentvis reduksjon.
|  |  | Sum areal (m² BRA) |  |  | Velg prosent reduksjon snitt areal |  |  | 0%
Kontor i stål/betong
Kontor i tre
| Forretningsbygg i stål/betong | [5 empty] | Lavkarbon betong Betong er et av bygningsmaterialene med høyeste klimagassutslipp og mange produsenter har utviklet betongtyper med lavere klimagassutslipp. Ved å velge en betongtype med lavere klimagassutslipp, kan klimapåvirkning av byggeprosjektet reduseres.
Forretningsbygg i tre
Industribygg/verksted i stål/betong
Industribygg/verksted i tre
| Total for alle bygg |  | 0
[8 empty] | Velg betongtype | Lavkarbon B (default)
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e
[8 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 2 - Asfalterte arealer | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp
| Oppgi totalt areal med asfaltdekke i utbyggingen. Dette inkluderer både kjørevei, parkeringsplasser med mer. Det skal ikke legges inn offentlig regulert areal, kun private arealer og fellesareal. | [5 empty] | Redusert asfaltert areal Ved å redusere areal dekket med asfalt kan tilhørende utslipp reduseres. Oppgi et nytt og redusert antall m² med asfaltdekke.
[7 empty] | Velg prosent reduksjon |  | 0%
| Asfaltert areal (m²) | [6 empty] | Nytt asfaltert areal | 0 | m²
Alternative asfalttyper Det finnes alternative type asfalt som kan bidra til å redusere klimafotavtrykk for utbyggingsprosjektet. Alternativt kan det vurderes mulighet til å redusere det totale arealet som dekkes med asfalt.
[7 empty] | Velg asfalttype |  | Asfaltgrusbetong (default)
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e
[8 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 3 - Byggeplass | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp fra byggefasen
| Mye av klimagassutslippene fra byggefasen kommer fra anleggsmaskinene som benyttes på byggeplassen. I hovedberegningen er det lagt til grunn gjennomsnittlige utslipp fra byggeplass, hvor maskinene går på fossilt diesel. I tillegg vil massetransport bidra til klimagassutslipp fra et utbyggingsområde. Nedenfor skal sum mengde masser som transporteres inn og/eller ut av byggeplassen fylles inn. I tillegg skal det angis en omtrentlig avstand som massene transporteres. | [5 empty] | Fossilfri byggeplass Ved å stille krav til fossilfri drift av byggeplassen er det mulig å redusere klimagassutslippene fra byggefasen.
[7 empty] | Velg type byggeplassdrift |  | Byggeplass med fossil diesel (default)
Bedre massebalanse
| Massetransport - både inn/ut (tonn) | [5 empty] | Ved å minimere mengden masser som transporteres inn eller ut av byggeplassen kan man redusere klimagassutslippene fra massetransport.
Transportavstand masser - en vei (km)
[8 empty] | Velg prosent reduksjon i masser | 0%
[8 empty] | Ny mengde masse (tonn) | 0
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  |  | norsk miks | europeisk miks
|  | Klimagassutslipp over 60 år (anleggsplass) | 0 | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år (anleggsplass) | 0 | 0 | t CO₂e
|  | Klimagassutslipp over 60 år (masser) | 0 | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år (masser) | 0 | 0 | t CO₂e
[8 empty] | % reduksjon | #DIV/0! | #DIV/0!
| TABELL 4 - Energibruk | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp fra energiforbruk
| Energiforbruk i bygninger er en viktig faktor i det totale utslippet i byggenes levetid. Utslippstall som vises under baserer seg på standard forbrukstall for kontorbygg, forretningsbygg og industribygg/verksted, og at næringsbyggene bygges etter TEK17. Det legges også til grunn at all energi til elektriske apparater, oppvarming og varmtvann kommer fra strøm levert av nettselskap og kjølebehovet dekkes av kjølemaskin. De beregnede klimagassutslippene fra energiforbruk i byggene vises for to scenarioer. Forskjellen er at det benyttes utslippsfaktor for norsk elektrisitetsmiks i det ene scenarioet og utslippsfaktor for europeisk elektrisitetsmiks i det andre. | [5 empty] | Endre byggestandard Utbyggeren har mulighet til å bygge næringsbyggene til en høyere energistandard enn TEK17. Dette vil kunne redusere energibehov til oppvarming, noe som kan gi redusert klimagassutslipp. Velg evt. høyere energistandard for byggene.
[7 empty] | Velg byggestandard |  | TEK17 (default)
Endre energikilder til elektrisitet og varme Kalkulatoren benytter elektrisitet levert av nettselskap som default kilder for både el-spesifikk, varme og kjøling. Ved å velge en annen sammensetning av energikilder kan det føre til redusert klimagassutslipp. Kalkulatoren inneholder et utvalg scenarioer for energiforsyning.
[7 empty] | Velg energikilder (El-spesifikk) |  | Strøm
[7 empty] | Velg energikilder (varme) |  | Strøm (panelovn/elkjel)
[7 empty] | Velg energikilder (kjøling) |  | Kjølemaskin
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  |  | norsk miks | europeisk miks
|  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | 0 | t CO₂e
[8 empty] | % reduksjon | #DIV/0! | #DIV/0!
| TABELL 5 - Arealbruksendring | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp fra arealbruk
| Arealbruksendringer kan potensielt bidra med betydelige klimagassutslipp for et utbyggingsområde. I tabellen skrives det inn hvor stort areal av de definerte arealtypene som omgjøres til bebygd areal. Med bebygd areal menes bebyggelse og anlegg, asfaltert areal og annen teknisk infrastruktur. Oppgi areal på de ulike kategoriene under som vil omgjøres til bebygd areal. For informasjon om skogens bonitet, ser https://kilden.nibio.no/. Dersom bonitet ikke er kjent, velg middels bonitet. | [5 empty] | Redusere areal som berøres av utbyggingen Ved å redusere andelen areal med vegetasjon som graves opp og berøres av utbyggingen er det mulig å redusere klimagassutslipp. Velg prosentandel reduksjon i beslaglagt areal.
| Arealtype som endres |  | Areal (m²) |  |  |  | Velg prosent reduksjon |  | 0%
Bebygd areal
Skog, lav bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, høy bonitet
Jordbruksareal/innmarksbeite
Myr
| Sum ubebygd areal som endres |  | 0
|  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e |  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | t CO₂e
[8 empty] | % reduksjon | #DIV/0!
| TABELL 6 - Transport | [5 empty] | Tiltak for å redusere utslipp fra transport
| Klimagassutslippene fra transport for næringsbygg beregnes for arbeidsreiser til kontorbygg og industri/verksted og for handels- og tjenestereiser til forretningsbygg. I hovedberegningen er det lagt til grunn at det ikke finnes spesifiserte parkeringsrestriksjoner på området. | [5 empty] | Redusert tilgang til parkering
Reduserte parkeringsmuligheter kan bidra til å redusere andelen som velger å reise med privatbil. Velg type parkeringsnorm.
[7 empty] | Velg parkeringstilgjengelighet |  | Ingen restriksjoner (default)
[9 empty] | norsk miks | europeisk miks
|  |  | norsk miks | europeisk miks |  |  |  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | 0 | t CO₂e
|  | Klimagassutslipp over 60 år | 0 | 0 | t CO₂e |  |  | % reduksjon | #DIV/0! | #DIV/0!

## Resultat
Klimakalkulator for reguleringsplaner
NÆRINGSBYGG
Resultatrapport for utbyggingsområde
| Utbyggingsområde: | Fyll inn navn
| Dato: | Fyll inn dato
Forutsetninger for beregningene
|  | Hovedscenario |  | Scenario med tiltak
| Totalt areal (m2 BRA) | 0 |  | 0
| Betongtype | Lavkarbon B (default) |  | Lavkarbon B (default)
| Asfaltert areal (m2) | 0 |  | 0
| Asfalttype | Asfaltgrusbetong (default) |  | Asfaltgrusbetong (default)
| Anleggsmaskiner | Byggeplass med fossil diesel (default) |  | Byggeplass med fossil diesel (default)
| Massetransport (tonn) | 0 |  | 0
| Energiklasse bygg | TEK17 (default) |  | TEK17 (default)
| Energiforsyning, el | Strøm |  | Strøm
| Energiforsyning, varme | Strøm (panelovn/elkjel) |  | Strøm (panelovn/elkjel)
| Energiforsyning, kjøling | Kjølemaskin |  | Kjølemaskin
| Arealbruksendring (m2) | 0 |  | 0
| Parkeringsrestriksjoner | Nei (default) |  | Ingen restriksjoner (default)
Oppsummering av resultater
| MED EUROPEISK ELMIKS |  | Hovedscenario | Scenario med tiltak
| Bygningsmasse og uteområder |  | 0 | 0
| Byggeplass |  | 0 | 0
| Energibruk |  | 0 | 0
| Arealbruksendring |  | 0 | 0
| Transport |  | 0 | 0
| Totalt over 60 år (tonn CO2e) |  | 0 | 0
| Totalt over 60 år per BRA (tonn CO2e/m2) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Endring i klimagassutslipp med tiltak: |  | #DIV/0! | tonn CO2e | = | #DIV/0!
| MED NORSK ELMIKS |  | Hovedscenario | Scenario med tiltak
| Bygningsmasse og uteområder |  | 0 | 0
| Byggeplass |  | 0 | 0
| Energibruk |  | 0 | 0
| Arealbruksendring |  | 0 | 0
| Transport |  | 0 | 0
| Totalt over 60 år (tonn CO2e) |  | 0 | 0
| Totalt over 60 år per BRA (tonn CO2e/m2) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Endring i klimagassutslipp med tiltak: |  | 0 | tonn CO2e | = | #DIV/0!

## Forutsetninger og beregninger
FORUTSETNINGER OG BEREGNINGER
A. Utslipp fra bygningsmasse
Kalkulatoren er bygd opp med ulike bygningstype med og uten kjeller. For å forenkle kalkulatoren, og unngå behov for detaljert kunnskap over bygningene, er det lagt til grunn standard forutsetninger for de ulike kategoriene (se Tabell A1). Det er benyttet OneClick LCA til beregning av utslippsfaktorene, og det er i hovedsak benyttet default verdier i programvaren. Resultat er utslippsfaktorer per m2 BRA, og disse benyttes til å regne ut sum utslipp basert på data over planlagt utbyggingen. Resultatet gir en indikasjon over størrelsesorden knyttet til bygningsmasse, den gir ikke en nøyaktig klimagassbudsjett for utbyggingen.
TABELL A1 - Utslippsfaktorer bygningsmasse
One Click LCA er benyttet for å beregne utslipp fra bygningsmasse. Denne kalkulatoren skal ikke beregne nøyaktig klimagassutslipp fra bygningsmasse, og det er beregnet utslippsfaktorer for typiske bygningstyper med antatt areal og antall etasje. Tabellen under viser forutsetningene som er lagt til grunn i One Click for beregning av utslippsfaktorene. Utslippsfaktoren inkluderer livsløpsfasene materialproduksjon og -transport til byggeplass, byggefase (kapp og svinn), vedlikehold og utskiftninger, samt avhending av bygningsmassen etter 60 år.
|  | Bygningskategori - næring | Areal | Areal | Antall | Bygningsmateriale | Utslippsfaktorer (kg CO2e/m2 BRA)
|  |  | (m2 BTA) | (m2 BRA) | etasjer | (bæresystem) | Betong | Øvrige materialer | Sum alle materialer
|  | Kontor | 3800 | 3600 | 3 | Stål/betong | 68 | 252 | 320
|  |  | 3800 | 3600 | 3 | Tre | 62 | 159 | 221
|  | Forretningsbygg | 1256 | 1200 | 1 | Stål/betong | 118 | 267 | 385
|  |  | 1256 | 1200 | 1 | Tre | 111 | 196 | 307
|  | Lett industribygning, verksted | 1256 | 1200 | 1 | Stål/betong | 113 | 227 | 340
|  |  | 1256 | 1200 | 1 | Tre | 113 | 201 | 314
TABELL A2 - Beregning av utslipp fra bygningsmasse
Kalkulatoren benytter utslippsfaktorene fra Tabell A1 og areal for prosjektet fra Tabell 1 for å beregne summen av utslippene fra bygningsmassen over 60 år. Beregning av utslipp fra betong holdes adskilt for å kunne synliggjøre effekten knyttet til valg av ulike typer betong (se tabell A4).
|  |  |  | Sum areal | Betong |  | Øvrige materialer |  | Sum utslipp
|  | Bygningskategori |  |  | Utslippsfaktor | Utslipp over 60 år | Utslippsfaktor | Utslipp over 60 år | over 60 år
|  |  |  | (m2 BRA) | (kg CO2e/m2 BRA) | (t CO2e) | (kg CO2e/m2 BRA) | (t CO2e) | (t CO2e)
|  | Kontor i stål/betong |  | 0 | 252 | 0 | 320 | 0 | 0
|  | Kontor i tre |  | 0 | 159 | 0 | 221 | 0 | 0
|  | Forretningsbygg i stål/betong |  | 0 | 267 | 0 | 385 | 0 | 0
|  | Forretningsbygg i tre |  | 0 | 196 | 0 | 307 | 0 | 0
|  | Industribygg/verksted i stål/betong |  | 0 | 227 | 0 | 340 | 0 | 0
|  | Industribygg/verksted i tre |  | 0 | 201 | 0 | 314 | 0 | 0
[5 empty] | Sum (over 60 år) | 0 | Sum (over 60 år) | 0 | 0
TABELL A3 - Effekt av redusert bygningsareal
Kalkulatoren åpner for ulike tiltak knyttet for å redusere klimagassutslipp fra bygningsmassen. Tabell A3 regner ut klimagassutslipp fra bygningsmassen med tiltak knyttet til en redusert snitt areal (m2 BRA).
|  | Reduksjon i snitt areal | Redusert utslipp (t CO2e)
|  |  | Betong | Øvrige materialer | Sum utslipp
|  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | 5% | 0 | 0 | 0
|  | 10% | 0 | 0 | 0
|  | 15% | 0 | 0 | 0
|  | 20% | 0 | 0 | 0
Utslipp med valgt reduksjon:
|  | 0% | 0 | 0 | 0
TABELL A4 - Effekt av ulike betongtype
Det finnes ulike lavkarbonbetong-produkter i markedet, og valg av lavkarbonbetong kan være med på å redusere klimagassutslipp fra bygningsmassen. One Click LCA benytter lavkarbon B som default, og dette vurderes som en realistisk default verdi med tanke på tilgjengelighet i Lier-området. Som valgalternativer er det lagt inn lavkarbonklasse A og Pluss, som har lavere klimagassutslipp per mengdeenhet. Utslippsfaktorene i tabellen er hentet fra Norsk betongforening sin publikasjon 37 Lavkarbonbetong (2020), og det er tatt utgangspunkt i betong med fasthetsklasse B35. Beregninger i Tabell A4 tar hensyn til evt. redusert snitt areal gitt i Tabell A3.
|  | Betongtype | Utslippsfaktor | Reduksjon fra | Sum utslipp (t CO2e)
|  |  | (kg CO2e/m3 betong) | default (%) | Betong | Øvrige materialer | Samlet
|  | Lavkarbon B (default) | 270 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Lavkarbon A | 210 | 22.22% | 0 |  | 0
|  | Lavkarbon Pluss | 160 | 40.74% | 0 |  | 0
|  |  |  | Utslipp med valgt betongtype: | Lavkarbon B (default) |  | 0
TABELL A5 - Utslipp fra asfalt
Asfaltert areal fra tabell 2 benyttes for å beregne utslipp knyttet til asfalt. Kalkulatoren gir mulighet å velge tiltak for å redusere klimagassutslipp fra asfalt, enten ved å redusere asfaltert areal eller ved valg av asfalttyper med lavere klimagassutslipp per mengdeenhet. Kalkulatoren forutsetter at asfalt har en 30 års levetid, og må dermed legges på nytt en gang i løpet av et 60-års perspektiv. Utslippstall er dermed doblet for å gjenspeile dette. Utslippsfaktorene for asfalt er hentet fra VegLCA og det er antatt at det legges et 5 cm tykt lag.
|  | Asfalttype | Opprinnelig asfaltert areal |  |  |  | Redusert asfaltert areal
|  |  | Asfaltert areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2) | Sum utslipp (t CO2e/per legging) | Sum utslipp over 60 år (t CO2e) | Asfaltert areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2) | Sum utslipp (t CO2e/legging) | Sum utslipp over 60 år (t CO2e)
|  | Asfaltgrusbetong (default) | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0
|  | Lavtemperaturasfalt | [5 empty] | 6.8 | 0 | 0
|  | Gjenbruksasfalt | [5 empty] | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Utslipp med valgt asfalttype: |  | Asfaltgrusbetong (default) |  | 0
Valgmuligheter
|  | Prosentreduksjon | 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TABELL A6 - Utslipp fra byggeplass
Utslippsfaktoren som benyttes for å beregne klimagassutslipp fra byggeplass er hentet fra One Click LCA. Utslippsfaktoren som er brukt er definert som "Gjennomsnittlig byggeplasspåvirkning i Norden" og inkluderer utslipp både fra avfall som genereres på byggeplassen, samt drivstofforbruk til anleggsmaskiner. Som default brukes utslippsfaktor for byggeplass med dieseldrevne maskiner, mens ved valg av fossilfri byggeplass er det antatt at maskinene benytter biodiesel. Utslippsfaktoren for utslippsfri byggeplass er utledet fra energiforbruket gitt for de andre utslippsfaktorene fra One Click LCA. Her er energiforbruket i form av diesel omregnet til elektrisk energi som kreves i byggeprosessen.
|  | Type byggeplassdrift |  | Sum areal (m2 BRA) | Utslippsfaktor, med norsk elmiks (kg CO2e/m2 BRA) | Utslippsfaktor, med EU elmiks (kg CO2e/m2 BRA) | Utslipp, med norsk elmiks (tonn CO2e) | Utslipp, med EU elmiks (tonn CO2e)
|  | Byggeplass med fossil diesel (default) |  | 0 | 20.5 | 32.66 | 0 | 0
|  | Fossilfri byggeplass med biodiesel |  |  | 7.7 | 19.895 | 0 | 0
|  | Utslippsfri byggeplass med elektrisitet |  |  | 1.955 | 21.39 | 0 | 0
|  |  |  | Utslipp med valgt byggeplassdrift: | Byggeplass med fossil diesel (default) |  | 0 | 0
TABELL A7 - Utslipp fra byggeplass, massetransport
Klimagassutslippene fra massetransport beregnes ut ifra antall tonn masser og avstanden som er lagt inn av brukeren i tabell 3. Utslippsfaktoren for transporten er hentet fra One Click LCA, og det er antatt at massene transporteres med lastebil. Det beregnes både utslipp for opprinnelig mengde masser som legges inn, samt utslipp ved valgt prosentvis reduksjon av masser. Kalkulatoren bruker samme utslippsfaktor for både lastebil med og uten last.
|  |  | Opprinnelig mengde masser |  |  |  | Redusert mengde masser
|  | Massetransport | Mengde masser (tonn) | Distanse en vei (km) | Utslippsfaktor (kg CO2e/tonn.km) | Utslipp t/r (tonn CO2e) | Mengde masser (tonn) | Distanse en vei (km) | Utslippsfaktor (kg CO2e/tonn.km) | Utslipp t/r (tonn CO2e)
|  | Transport med lastebil | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
Valgmuligheter
|  | Prosent reduksjon | 0%
20%
40%
60%
80%
100%
B. Energi i bygg
Kalkulatoren er bygd opp med utgangspunkt i standard faktorer for energiforbruk i næringsbygg. Disse benyttes til å beregne netto energibehov for bygningsmassen. Utslippsfaktorene er avhengig av hvilke energikilder som benyttes, og fordelingen mellom disse. Kalkulatoren har kartlagt flere typiske scenarioer for fordeling av energikilder i næringsbygg, og utbyggeren skal velge det scenarioet som vurderes som mest relevant. Det bør bemerkes at utslipp fra energikilder kun gir en indikasjon på faktisk energiforbruk og klimagassutslipp. Faktisk energiforbruk er avhengig av flere forhold, bl.a. brukernes faktiske valg av energikilder og bruksmønster. Videre er utslippsfaktorene som er lagt inn gjeldene for et 60 års perspektiv og disse kan i løpet av tidsperioden endres, f.eks. ved teknologiske fremskritt eller mer effektive produksjonsmetoder.
TABELL B1 - Totalt netto energibehov
Tall for netto energibehov i næringsbyggene for energiklassen TEK17 er hentet fra energirammene i TEK 17. Tallene for passivhus er hentet fra One Click LCA, hvor det er lagt til grunn en årsmiddeltemperatur 5.7 (forbrukerradet.no). Netto energibehov benyttes videre til å regne ut totalt årlig energiforbruk i bygningsmassen.
|  | Energiklasse (kWt/m2 BRA/år) | Type næringsbygg
|  |  | Kontorbygg | Forretningsbygg | Industribygg/verksted
|  | TEK17 (default) | 115 | 180 | 140
|  | Passivhus | 86 | 95 | 86
TABELL B2 - Utslipp fra ulike energikilder
Kalkulatoren regner ut utslipp i et 60-års perspektiv. Utslippsfaktorene for elektrisitet og fjernvarme baserer seg på forventet gjennomsnittstall for utslipp fra 2015 - 2075. Dette 60-årsgjennomsnittet antar at utslippene fra elektrisitet vil avta lineært til 2050 og forbli på det nivået til slutten av perioden. For fjernvarme er det antatt at utslippene vil være tilnærmet lik null i 2050. Dette antas å gi et representativt bilde av energirelaterte utslipp over bygningsmassens livsløp. For å tilfredsstille krav til datagrunnlag for elektrisitet fra nett iht. NS 3720, benyttes det to ulike scenarioer for elektrisitetsforsyning; norsk og europeisk forbruksmiks. Utslippsfaktorene for solceller er hentet fra NS 3720 og inkluderer materialutslippet fra produksjon av solcellene. De øvrige tekniske systemene for de ulike energiforsyningsløsningene ser bort fra utslippet i produktstadiet, og inkluderer kun utslipp i driftsfasen. Utslippsfaktorene for varmepumpe og kjølemaskin er basert på utslippet fra elektrisitet, men innregnet gjeldende virkningsgrad slik at energiforbruket, og dermed også utslippene, reduseres.
|  | Energikilde |  | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Kilde/kommentar
|  | Elektrisitet | Norsk El-miks | 18 | NS 3720:2018, tabell B.1, NO (gjennomsnitt 2015-2075)
|  |  | Europeisk El-miks | 136 | NS 3720:2018, tabell B.1, EU28+NO (gjennomsnitt 2015-2075)
|  | Solcelle |  | 102 | NS 3720:2018, tabell B.1, solenergi = 13-190 g CO2e/kWt, benyttet et gjennomsnitt
|  | Varmepumpe (luft-luft) | Norsk El-miks | 8.2569 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,18)
|  |  | Europeisk El-miks | 62.3853 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,18)
|  | Varmepumpe (grunn-vann) | Norsk El-miks | 7.3469 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,45)
|  |  | Europeisk El-miks | 55.5102 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,45)
|  | Fjernvarme |  | 89.2 | One Click LCA, fjernvarme i Norge, forventet gjennomsnitt over neste 60 år
|  | Kjølemaskin | Norsk El-miks | 7.5 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,40)
|  |  | Europeisk El-miks | 56.6667 | NS 3031:2014, tillegg B (systemvirkningsgrad 2,40)
|  | Frikjøling | Norsk El-miks | 0 | Frikjøling mot for eksempel brønnpark gir tilnærmet "gratis" energi, antar derfor null utslipp for dette alternativet.
|  |  | Europeisk El-miks | 0
TABELL B3 - Beregning av utslipp fra energiforsyning - default (100% elektrisitet fra nettet)
Default beregning av utslipp fra energiforsyning i kalkulatoren baserer seg på TEK17 standard og bruk av 100 % strøm til oppvarming og elektrisk utstyr. Kjølebehov dekkes av kjølemaskin. Tabell B8 inneholder en beregning av default utslipp etter evt. tiltak er valgt.
|  | Bygningstype | Sum areal (m2) | Energiforbruk (kWt/m2/år) | Sum forbruk (kWt/år) | Norsk miks |  | Europeisk miks
[6 empty] | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år) | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år)
|  | Kontor | 0 | 115 | 0 | 16.425 | 0 | 124.1 | 0
|  | Forretningsbygg | 0 | 180 | 0 | 15.9 | 0 | 120.1333 | 0
|  | Lett industribygg/verksted | 0 | 140 | 0 | 16.95 | 0 | 128.0667 | 0
[6 empty] | Sum | 0 | Sum | 0
[6 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0
TABELL B4 - Scenarioer for energiforsyning (el-spesifikk)
Tabellen under gir flere scenarioer for energiforsyning til næringsbyggene. Energibehovet er delt mellom el-spesifikk, varme og kjøling, og en fordeling av energikildene er gjort for disse kategoriene. Denne tabellen gjelder fordeling for el-spesifikk energi. Kalkulatoren legger til grunn at den samme fordelingen gjelder alle bygg i utbyggingen.
|  | Scenario | Fordeling energikilder (%) |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  | Elektrisitet fra nettet | Sol | Norsk miks | Europeisk miks
|  | Strøm | 100% | 0% | 18 | 136
|  | Strøm og solceller | 90% | 10% | 26.4 | 132.6
|  |  | Utslipp med valgt energikilde: | Strøm | 18 | 136
TABELL B5 - Scenarioer for energiforsyning (varme)
Tabellen under gir flere scenarioer for energiforsyning til næringsbyggene. Energibehovet er delt mellom el-spesifikk, varme og kjøling, og en fordeling av energikildene er gjort for disse kategoriene. Denne tabellen gjelder energiforsyning for varme. Kalkulatoren legger til grunn at den samme fordelingen gjelder alle byggene i utbyggingen.
|  | Scenario | Fordeling energikilder (%) |  |  |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  | Elektrisitet fra nettet | Varmepumpe (luft) | Varmepumpe (væske) | Fjernvarme | Norsk miks | Europeisk miks
|  | Strøm (panelovn/elkjel) | 100% |  |  |  | 18 | 136
|  | Strøm og varmepumpe (luft-luft) | 40% | 60% |  |  | 12.1541 | 91.8312
|  | Strøm og varmepumpe (væske-vann) | 15% |  | 85% |  | 8.9449 | 67.5837
|  | Fjernvarme |  |  |  | 100% | 89.2 | 89.2
|  |  |  | Utslipp med valgt energikilde: | Strøm (panelovn/elkjel) |  | 18 | 136
TABELL B6 - Scenarioer for energiforsyning (kjøling)
Tabellen under gir flere scenarioer for energiforsyning til næringsbyggene. Energibehovet er delt mellom el-spesifikk, varme og kjøling, og en fordeling av energikildene er gjort for disse kategoriene. Denne tabellen gjelder energiforsyning for kjøling. Kalkulatoren legger til grunn at den samme fordelingen gjelder alle byggene i utbyggingen.
|  | Scenario | Fordeling energikilder (%) | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  |  | Norsk miks | Europeisk miks
|  | Kjølemaskin | 100% | 7.5 | 56.6667
|  | Frikjøling | 100% | 0 | 0
|  | Utslipp med valgt energikilde: | Kjølemaskin | 7.5 | 56.6667
TABELL B7 - Fordeling av energiforbruk mellom el-spesifikk, varme og kjøling
Tabellen under viser fordeling mellom energiforbruk til el-spesifikk, varme og kjøling. Ved høyere bygningsstandard (f.eks. passivhus) vil det være mindre varmebehov i bygget, og andel energiforbruk knyttet til varmen vil dermed være lavere. Fordelingen i denne tabellen benyttes for å regne ut en samlet utslippsfaktor basert på valg av energikilde gitt i tabell B4, B5 og B6. Fordeling mellom el-spesifikk, varme og kjøling er hentet fra One Click LCA.
Kontorbygg
|  | Energiklasse | Fordeling energibehov (%) |  |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  | El-spesifikk | Varme | Kjøling | Norsk miks | Europeisk miks
|  | TEK17 (default) | 60% | 25% | 15% | 16.425 | 124.1
|  | Passivhus | 60% | 30% | 10% | 16.95 | 128.0667
Forretningsbygg
|  | Energiklasse | Fordeling energibehov (%) |  |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  | El-spesifikk | Varme | Kjøling | Norsk miks | Europeisk miks
|  | TEK17 (default) | 50% | 30% | 20% | 15.9 | 120.1333
|  | Passivhus | 40% | 40% | 20% | 15.9 | 120.1333
Industribygg/verksted
|  | Energiklasse | Fordeling energibehov (%) |  |  | Samlet utslipp (g CO2e/kWt)
|  |  | El-spesifikk | Varme | Kjøling | Norsk miks | Europeisk miks
|  | TEK17 (default) | 45% | 45% | 10% | 16.95 | 128.0667
|  | Passivhus | 50% | 40% | 10% | 16.95 | 128.0667
TABELL B8 - Beregning av utslipp fra energiforsyning - med tiltak
Utslipp fra energiforbruk i bygningsmasse beregnes ut fra sum areal oppgitt for utbyggingen, valgt bygningsstandard og valgt scenario for fordeling av energikilder. Netto forbruk beregnes for bygningsmasse, og utslippsfaktor basert på valgt scenario for fordeling av energikilder benyttes for å beregne netto utslipp. Årlig utslipp er deretter omgjort til utslipp fra levetiden (60 år).
|  | Bygningstype | Sum areal (m2) | Valgt standard | Energiforbruk (kWt/m2) | Sum forbruk (kWt/år) | Norsk miks |  | Europeisk miks
[7 empty] | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år) | Utslippsfaktor (g CO2e/kWt) | Utslipp (t CO2e/år)
|  | Kontor | 0 | TEK17 (default) | 115 | 0 | 16.425 | 0 | 124.1 | 0
|  | Forretningsbygg | 0 |  | 180 | 0 | 15.9 | 0 | 120.1333 | 0
|  | Lett industribygg | 0 |  | 140 | 0 | 16.95 | 0 | 128.0667 | 0
[7 empty] | Sum | 0 | Sum | 0
[7 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0
C. Arealbruksendringer
Arealbruksendringer vil resultere i utslipp av klimagasser da det organiske materialet som er lagret i vegetasjonen og jordsmonnet som graves opp og fjernes vil brytes ned og karbon vil frigis. Kalkulatoren inkluderer ulike arealtyper hvor det kan angis hvor stort areal av hver type som går tapt som følge av utbyggingen. Utslippsfaktorene som er lagt til grunn representerer et scenario hvor alt biologisk materiale som finnes i vegetasjon og jord vil brytes ned og føre til utslipp av klimagasser. Hvor mye karbon som frigis vil avhenge av hva som skjer med massene etter at de er gravd opp og hvor mye som eventuelt ender opp på deponi og hvor mye som brukes til andre formål. Om arealet var bebygd eller uten økologisk verdi før utbyggingen beregnes det ikke klimagassutslipp for dette arealet.
TABELL C1 - Utslippsfaktorer for arealbruksendringer
Utslippsfaktorene som er benyttet i beregningene av klimagassutslipp fra arealbruksendringer er hentet fra VegLCA. For disse utslippsfaktorene er det lagt til grunn at alt karbon som finnes i vegetasjon og jordsmonn frigis og at dette skjer over en periode på 60 år. I utslippsfaktoren for skog er både karbonet i vegetasjonen (trær) og skogbunnen medregnet. Det er differensiert mellom skog meg lav, middels og høy bonitet, hvor boniteten sier noe om skogens produksjonsevne.
|  | Arealtype | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2)
|  | Bebygd areal | 0
|  | Skog, lav bonitet | 60
|  | Skog, middels bonitet | 68.3
|  | Skog, høy bonitet | 79.9
|  | Jordbruksareal/innmarksbeite | 55.1
|  | Myr | 201.9
TABELL C2 - Beregning av utslipp fra arealbruksendring
Utslippene fra arealbruksendringen beregnes ut ifra total areal som berøres av utbyggingen fra tabell 5. For å finne arealtypene som finnes i utbyggingsområdet kan NIBIO sin ressurs "Kilden" benyttes (kilden.nibio.no). Her oppgis også boniteten i skogsområder.
|  | Arealtype | Omgjort areal (m2) | Utslippsfaktor (kg CO2e/m2) | Utslipp (t CO2e)
|  | Bebygd areal | 0 | 0 | 0
|  | Skog, lav bonitet | 0 | 60 | 0
|  | Skog, middels bonitet | 0 | 68.3 | 0
|  | Skog, høy bonitet | 0 | 79.9 | 0
|  | Jordbruksareal (inkl. innmarksbeite) | 0 | 55.1 | 0
|  | Myr | 0 | 201.9 | 0
|  |  |  | Sum levetid (60 år) | 0
TABELL C3 - Utslipp ved redusert areal som omgjøres
Ved valg av tiltaket som går på reduksjon av berørt areal legges det til grunn at alle de valgte arealtypene reduseres like mye (om utbyggingsområdet inneholder flere arealtyper). Dette er en forenkling og det er f.eks. ikke mulig å spesifisere at kun en gitt arealtype berøres av reduksjonen. Reduksjonen i utslipp vil derfor være proporsjonal med valgt reduksjon av areal.
|  | Valgt reduksjon | Opprinnelig utslipp (t CO2e) | Redusert utslipp (t CO2e)
|  | 0% | 0 | 0
Valgmuligheter
|  | Prosent reduksjon | 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
D. Transport
Kalkulatoren inkluderer beregning av klimagassutslipp fra arbeidsreiser og handels- og tjenestereiser. For kontorbygg og industribygg/verksted er det hovedsakelig arbeidsreiser som medregnes, altså for de ansatte med tilknytning til bygget. For forretningsbygg er det hovedsakelig handels- og tjenestereiser som medregnes, altså for kundene til forretningen. Kalkulatoren beregner klimagassutslippene fra personbiler, basert på transportmiddelfordelingen i kommunen for en gitt type reise. Om arbeidstakerne og kundene benytter kollektivt, går eller sykler til bygget er dette i denne sammenheng antatt å være klimanøytralt. Siden det vil forekomme store variasjoner innad i bygningskategoriene, f.eks. at både en dagligvarebutikk og en møbelforretning inngår i kategorien forretningsbygg, kan antall daglige kunder variere mye. Dette vil videre føre til en usikkerhet i utslippene som beregnes da det er brukt gjennomsnittlige tall for antall turer som genereres daglig for de ulike bygningskategoriene.
TABELL D1 - Fordeling av biltyper i Lier kommune
Fordelingen av biltyper er hentet fra SSB sin tabell nr. 11823 Registrerte kjøretøy etter drivstofftype (2019), som viser fordelingen mellom typer personbiler i kommunen. Denne fordelingen er antatt å være gjeldene for brukerne av næringsbyggene. I tabellen er ladbare og ikke-ladbare diesel- og bensinhybrider slått sammen med hhv. rene diesel og bensinbiler. Biltyper med andre drivstoff er antatt neglisjerbare da disse utgjorde en minimal del av den totale bilbestanden i kommunen. For å reflektere endringen i kjøretøybestanden 60 år frem i tid, og ta høyde for at andelen elbiler vil øke, er det benyttet et gjennomsnitt for 2020-2079 i beregningene. Gjennomsnittet er basert på en framskriving av kjøretøyparken utført av TØI, og deres scenario "NB19-banen" er benyttet.
|  |  | Basert på nåværende fordeling |  | Fremskrevet
|  | Type bil | Antall, 2019 | Prosentvis andel, 2019 | Prosentvis andel, 2020-2079
|  | Diesel (inkl. hybrider) | 6211 | 42.53% | 7.5%
|  | Bensin (inkl. hybrider) | 6590 | 45.13% | 20.4%
|  | Elektrisk | 1802 | 12.34% | 72.2%
|  | Sum | 14603 | 100% | 100.1%
TABELL D2 - Utslippsfaktorer for transportmidler
Utslippsfaktorene som er lagt til grunn for ulike biltyper er hentet fra NS 3720 tabell C.1. Det er tatt utgangspunkt i mellomstor personbil og gjennomsnittlig antall personer per bil er satt til 1,2. Utslippsfaktoren inkluderer klimagassutslipp fra forbrenning av drivstoff, produksjon av drivstoff, samt produksjonen av bilen og infrastruktur. Utslippsfaktoren er oppgitt både for norsk og europeisk elektrisitetsmiks, da karbonintensiteten til elektrisiteten vil påvirke klimagassutslippene fra elbiler.
|  | Type bil | Utslippsfaktor med norsk elmiks (g CO2e/km) | Utslippsfaktor med europeisk elmiks (g CO2e/km)
|  | Diesel | 280 | 280
|  | Bensin | 320 | 320
|  | Elektrisk | 140 | 160
|  | Gjennomsnitt bilpark | 187.36 | 201.8
TABELL D3 - Transportmiddelfordeling
Transportmiddelfordelingen som er lagt til grunn er hentet fra RVU for Buskerudbyen utført av Urbanet Analyse i 2018. Fordelingen av arbeidsreiser og handels- og tjenestereiser er gjeldende for Lier kommune. Resultatene fra RVUen er antatt gjeldende for en situasjon hvor det ikke finnes noen konkrete parkeringsrestriksjoner, da det fremkom i RVUen at det var god tilgang på gratis parkeringsmuligheter. Andelen kollektivt, gange og sykkel er slått sammen i kalkulatoren da det kun beregnes klimagassutslipp fra bruk av bil som transportmiddel. Parkeringsrestriksjonene det kan velges mellom som et tiltak til å redusere andel som reiser med bil er hentet fra One Click LCA. Det er her tatt utgangspunkt i maksimumsnormer med 19-24, 13-18, 9-12 og 6-8 parkeringsplasser per 1000 m2 bebygd areal (BRA), hvor andelen privat bil reduseres med hhv. 20 %, 35 %, 50 % og 60 % ved valg av de ulike parkeringssituasjonene. Det er antatt at parkeringsrestriksjonene vil ha samme effekt for arbeidsreiser og handels- og tjenestereiser.
|  |  | Arbeidsreiser (til kontor- og industribygg) |  | Handels- og tjenestereiser (til forretningsbygg)
|  | Velg parkeringssituasjon | Andel privat bil | Andel kollektivt, gange og sykkel | Andel privat bil | Andel kollektivt, gange og sykkel
|  | Ingen restriksjoner (default) | 74% | 26% | 87% | 13%
|  | Maksnorm 19-24 p-plasser per 1000 m2 BRA | 59.2% | 40.8% | 69.6% | 30.4%
|  | Maksnorm 13-18 p-plasser per 1000 m2 BRA | 48.1% | 51.9% | 56.55% | 43.45%
|  | Maksnorm 9-12 p-plasser per 1000 m2 BRA | 37% | 63% | 43.5% | 56.5%
|  | Maksnorm 6-8 p-plasser per 1000 m2 BRA | 29.6% | 70.4% | 34.8% | 65.2%
TABELL D4 - Arbeidsreiser: Destinasjon
Innpendling til Lier kommune er hentet fra SSB sin tabell nr. 03321 "Sysselsatte (15-74 år), pendlingsstrømmer" fra 2019. De seks destinasjonene hvor flesteparten av kommunens arbeidere pendler fra er inkludert i kalkulatoren. Disse destinasjonene utgjør destinasjonen for omtrent 90 % av de som pendler inn til kommunen.
|  | Destinasjon | Andel | Avstand en vei (km) | Kommentar
|  | Lier | 42% | 0 | Avstand til Lier rådhus antatt representativ
|  | Drammen | 34% | 0 | Avstand til Bragernes torg antatt representativ
|  | Asker | 10% | 0 | Avstand til Asker sentrum antatt representativ
|  | Oslo | 6% | 0 | Avstand til Skøyen antatt representativ
|  | Øvre Eiker | 4% | 0 | Avstand til Hokksund antatt representativ
|  | Bærum | 4% | 0 | Avstand til Sandvika antatt representativ
|  |  | Vektet gjennomsnittlig avstand til arbeidsdestinasjoner | 0
TABELL D5 - Turgenerering næringsbygg
Antall turer per døgn som genereres for de ulike bygningstypene er hentet fra Statens vegvesen sin håndbok V713 Trafikkberegninger. Tabellen hvor dataene er hentet fra finnes på side 55 i håndboken. For kontor- og industribygg er det hovedsakelig medregent klimagassutslipp for arbeidsreiser, altså for de ansatte som jobber ved bygget. For forretningsbygg er det hovedsakelig medregnet klimagassutslipp for handels- og tjenestereiser, altså for kundene som besøker forretningen. Kjørt distanse for kontor- og industribygg er basert på et vektet gjennomsnitt av kjørt distanse for innpendlere fra tabell D4. Kjørt distanse for forretningsbygg er basert på gjennomsnittlig distanse for handels- og servicereiser i Buskerudbyen fra RVUen.
|  | Bygningstype | Antall turer per døgn per 100 m2 (tur/døgn/m2) | Totalt areal for bygningstype (m2) | Antall åpne dager per år (dager/år) | Totalt antall turer generert per år (turer/år) | Distanse for reisende (km/tur) | Distanse per år (km/år)
|  | Industribygg/verksted | 6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
|  | Kontorbygg | 12 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
|  | Forretningsbygg | 50 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0
TABELL D6 - Beregning av utslipp fra transport - default (ingen parkeringsrestriksjoner)
Klimagassutslipp for transporten som genereres fra utbyggingsområdet beregnes i denne tabellen. Andelen privatbil for industri/verksted og kontorbygg er antatt å være lik som for arbeidsreiser i Lier kommune, mens andelen privatbil for forretningsbygg er antatt å være lik som for handels- og tjenestereiser i Lier kommune, som vist i tabell D3. Kjørt distanse per år stammer fra tabell D5 og utslippsfaktorene for bilparken er et gjennomsnitt over 60 år som beregnet i tabell D2.
|  | Bygningstype | Andel privatbil | Distanse (km/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/NO el (g CO2e/km) | Utslipp NO (t CO2e/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/EU el (g CO2e/km) | Utslipp EU (t CO2e/år)
|  | Industribygg/verksted | 74% | 0 | 187.36 | 0 | 201.8 | 0
|  | Kontorbygg | 74% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Forretningsbygg | 87% | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Sum per år | 0 | Sum per år | 0
[5 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0
TABELL D7 - Beregning av utslipp fra transport - med tiltak
Ved valg av tiltak med parkeringsrestriksjoner antas det at andelen privatbil reduseres som beskrevet i tabell D3. Tabellen under beregner klimagassutslippene ved valg av en gitt parkeringstilgjengelighet ved destinasjonen.
|  | Bygningstype | Valgt type parkeringsrestriksjon | Andel privatbil basert på valgte parkerings- restriksjoner | Distanse (km/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/NO el (g CO2e/km) | Utslipp NO (t CO2e/år) | Utslippsfaktor bilpark, m/EU el (g CO2e/km) | Utslipp EU (t CO2e/år)
|  | Industribygg/verksted | Ingen restriksjoner (default) | 74% | 0 | 187.36 | 0 | 201.8 | 0
|  | Kontorbygg |  | 74% | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Forretningsbygg |  | 87% | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Sum per år | 0 | Sum per år | 0
[6 empty] | Sum levetid (60 år) | 0 | Sum levetid (60 år) | 0